2022年3月份大同市城市供水水质

检测结果公示

大同市供水排水集团有限责任公司依据建设部《城市供水水质管理规定》要求和《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）、《城市供水水质标准》（CJ/T206-2005），委托大同市沃特水质检测有限责任公司对所属生活饮用水出厂水、管网水共计15个采样点进行了水质常规42项监测，并对74个管网监测点进行规定7项检测。

检测结果

1、15个采样点常规42项监测结果：出厂水水质合格率100％；管网水水质合格率100％。

2、74个管网监测点进行规定7项检测结果：

| 监 测 项 目 | 国家标准 GB5749-2006 | 国家合格率 指标(%) | 管网水 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 抽检次数 | 合格次数 | 合格率（%） |
| 菌落总数 | ≤100CFU/ml | 95 | 167 | 167 | 100 |
| 总大肠菌群 | 不得检出 | 95 | 167 | 167 | 100 |
| 游离余氯 | ≥0.05mg/L | 95 | 167 | 167 | 100 |
| 浑浊度 | ≤1NTU | 95 | 167 | 167 | 100 |
| 色度 | ≤15度 | 95 | 167 | 167 | 100 |
| 臭和味 | 无异臭、异味 | 95 | 167 | 167 | 100 |
| CODMn | ≤3mg/L | 95 | 167 | 167 | 100 |

大同市城市管理局

2022年5月12日