2021年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第二季度）
	监测
点
	采样
时间
	采样
单位
	检测
单位
	检测
项目
	单位
	检测
结果
	标准规定
	单项
判定

	万汇金城

	20210603
	山西宁宇通检测技术服务有限公司
	山西宁宇通检测技术服务有限公司
	色度
	度
	＜5
	≤15
	合格

	
	
	
	
	浑浊度
	NTU
	＜1
	≤1
(水源与净水技术条件限制时为≤3)
	合格

	
	
	
	
	臭和味
	/
	无
	无异臭、异味
	合格

	
	
	
	
	肉眼可见物
	/
	无
	无
	合格

	
	
	
	
	氨氮
	mg/L
	＜0.02
	≤0.5
	合格


	
	
	
	
	硝酸盐（以氮计）
	mg/L
	2.23
	≤10（地下水源限制时为20）
	合格

	
	
	
	
	砷
	mg/L
	＜0.00009
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	汞
	mg/L
	＜0.00006
	≤0.001
	合格

	
	
	
	
	镉
	mg/L
	＜0.00007
	≤0.005
	合格

	
	
	
	
	铬（六价）
	mg/L
	＜0.004
	≤0.05
	合格

	
	
	
	
	铅
	mg/L
	＜0.00007
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	耗氧量
	mg/L
	1.04
	≤3
（水源限制，源水耗氧量＞6mg/L时为5）
	合格

	
	
	
	
	菌落总数
	CFU/mL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
	3
	≤100
	合格

	
	
	
	
	总大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格

	
	
	
	
	耐热大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格

	
	
	
	
	大肠埃希氏菌
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格


2021年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第二季度）
	监测
点
	采样
时间
	采样
单位
	检测
单位
	检测
项目
	单位
	检测
结果
	标准规定
	单项
判定

	文慧苑
	20210603
	山西宁宇通检测技术服务有限公司
	山西宁宇通检测技术服务有限公司
	色度
	度
	＜5
	≤15
	合格

	
	
	
	
	浑浊度
	NTU
	＜1
	≤1
(水源与净水技术条件限制时为≤3)
	合格

	
	
	
	
	臭和味
	/
	无
	无异臭、异味
	合格

	
	
	
	
	肉眼可见物
	/
	无
	无
	合格

	
	
	
	
	氨氮
	mg/L
	＜0.02
	≤0.5
	合格

	
	
	
	
	硝酸盐（以氮计）
	mg/L
	2.35
	≤10（地下水源限制时为20）
	合格

	
	
	
	
	砷
	mg/L
	0.00010
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	汞
	mg/L
	＜0.00006
	≤0.001
	合格

	
	
	
	
	镉
	mg/L
	＜0.00007
	≤0.005
	合格

	
	
	
	
	铬（六价）
	mg/L
	0.007
	≤0.05
	合格

	
	
	
	
	铅
	mg/L
	＜0.00007
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	耗氧量
	mg/L
	0.80
	≤3
（水源限制，源水耗氧量＞6mg/L时为5）
	合格

	
	
	
	
	菌落总数
	CFU/mL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
	11
	≤100
	合格

	
	
	
	
	总大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格

	
	
	
	
	耐热大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格

	
	
	
	
	大肠埃希氏菌
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格


2021年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第二季度）
	监测
点
	采样
时间
	采样
单位
	检测
单位
	检测
项目
	单位
	检测
结果
	标准规定
	单项
判定

	东方名城好旺角
	20210603
	山西宁宇通检测技术服务有限公司
	山西宁宇通检测技术服务有限公司
	色度
	度
	＜5
	≤15
	合格

	
	
	
	
	浑浊度
	NTU
	＜1
	≤1
(水源与净水技术条件限制时为≤3)
	合格

	
	
	
	
	臭和味
	/
	无
	无异臭、异味
	合格

	
	
	
	
	肉眼可见物
	/
	无
	无
	合格

	
	
	
	
	氨氮
	mg/L
	＜0.02
	≤0.5
	合格

	
	
	
	
	硝酸盐（以氮计）
	mg/L
	2.16
	≤10（地下水源限制时为20）
	合格

	
	
	
	
	砷
	mg/L
	＜0.00009
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	汞
	mg/L
	＜0.00006
	≤0.001
	合格

	
	
	
	
	镉
	mg/L
	＜0.00007
	≤0.005
	合格

	
	
	
	
	铬（六价）
	mg/L
	0.009
	≤0.05
	合格

	
	
	
	
	铅
	mg/L
	0.0013
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	耗氧量
	mg/L
	0.80
	≤3
（水源限制，源水耗氧量＞6mg/L时为5）
	合格

	
	
	
	
	菌落总数
	CFU/mL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
	3
	≤100
	合格

	
	
	
	
	总大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格

	
	
	
	
	耐热大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格

	
	
	
	
	大肠埃希氏菌
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格


2021年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第二季度）
	监测
点
	采样
时间
	采样
单位
	检测
单位
	检测
项目
	单位
	检测
结果
	标准规定
	单项
判定

	和汇百合湾
	20210603
	山西宁宇通检测技术服务有限公司
	山西宁宇通检测技术服务有限公司
	色度
	度
	＜5
	≤15
	合格

	
	
	
	
	浑浊度
	NTU
	＜1
	≤1
(水源与净水技术条件限制时为≤3)
	合格

	
	
	
	
	臭和味
	/
	无
	无异臭、异味
	合格

	
	
	
	
	肉眼可见物
	/
	无
	无
	合格

	
	
	
	
	氨氮
	mg/L
	＜0.02
	≤0.5
	合格

	
	
	
	
	硝酸盐（以氮计）
	mg/L
	2.22
	≤10（地下水源限制时为20）
	合格

	
	
	
	
	砷
	mg/L
	＜0.00009
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	汞
	mg/L
	＜0.00006
	≤0.001
	合格

	
	
	
	
	镉
	mg/L
	＜0.00007
	≤0.005
	合格

	
	
	
	
	铬（六价）
	mg/L
	0.007
	≤0.05
	合格

	
	
	
	
	铅
	mg/L
	0.00018
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	耗氧量
	mg/L
	0.96
	≤3
（水源限制，源水耗氧量＞6mg/L时为5）
	合格

	
	
	
	
	菌落总数
	CFU/mL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
	6
	≤100
	合格

	
	
	
	
	总大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格

	
	
	
	
	耐热大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格

	
	
	
	
	大肠埃希氏菌
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格


2021年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第二季度）
	监测
点
	采样
时间
	采样
单位
	检测
单位
	检测
项目
	单位
	检测
结果
	标准规定
	单项
判定

	锦瑞文源
	20210603
	山西宁宇通检测技术服务有限公司
	山西宁宇通检测技术服务有限公司
	色度
	度
	＜5
	≤15
	合格

	
	
	
	
	浑浊度
	NTU
	＜1
	≤1
(水源与净水技术条件限制时为≤3)
	合格

	
	
	
	
	臭和味
	/
	无
	无异臭、异味
	合格

	
	
	
	
	肉眼可见物
	/
	无
	无
	合格

	
	
	
	
	氨氮
	mg/L
	＜0.02
	≤0.5
	合格

	
	
	
	
	硝酸盐（以氮计）
	mg/L
	1.87
	≤10（地下水源限制时为20）
	合格

	
	
	
	
	砷
	mg/L
	＜0.00009
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	汞
	mg/L
	＜0.00006
	≤0.001
	合格

	
	
	
	
	镉
	mg/L
	＜0.00007
	≤0.005
	合格

	
	
	
	
	铬（六价）
	mg/L
	0.008
	≤0.05
	合格

	
	
	
	
	铅
	mg/L
	＜0.00007
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	耗氧量
	mg/L
	0.72
	≤3
（水源限制，源水耗氧量＞6mg/L时为5）
	合格

	
	
	
	
	菌落总数
	CFU/mL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
	1
	≤100
	合格

	
	
	
	
	总大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格

	
	
	
	
	耐热大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格

	
	
	
	
	大肠埃希氏菌
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格


2021年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第二季度）
	监测
点
	采样
时间
	采样
单位
	检测
单位
	检测
项目
	单位
	检测
结果
	标准规定
	单项
判定

	满庭芳
	20210603
	山西宁宇通检测技术服务有限公司
	山西宁宇通检测技术服务有限公司
	色度
	度
	＜5
	≤15
	合格

	
	
	
	
	浑浊度
	NTU
	＜1
	≤1
(水源与净水技术条件限制时为≤3)
	合格

	
	
	
	
	臭和味
	/
	无
	无异臭、异味
	合格

	
	
	
	
	肉眼可见物
	/
	无
	无
	合格

	
	
	
	
	氨氮
	mg/L
	＜0.02
	≤0.5
	合格

	
	
	
	
	硝酸盐（以氮计）
	mg/L
	2.24
	≤10（地下水源限制时为20）
	合格

	
	
	
	
	砷
	mg/L
	0.00016
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	汞
	mg/L
	＜0.00006
	≤0.001
	合格

	
	
	
	
	镉
	mg/L
	＜0.00007
	≤0.005
	合格

	
	
	
	
	铬（六价）
	mg/L
	＜0.004
	≤0.05
	合格

	
	
	
	
	铅
	mg/L
	0.000070
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	耗氧量
	mg/L
	0.88
	≤3
（水源限制，源水耗氧量＞6mg/L时为5）
	合格

	
	
	
	
	菌落总数
	CFU/mL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
	6
	≤100
	合格

	
	
	
	
	总大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格

	
	
	
	
	耐热大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格

	
	
	
	
	大肠埃希氏菌
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格


2021年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第二季度）
	监测
点
	采样
时间
	采样
单位
	检测
单位
	检测
项目
	单位
	检测
结果
	标准规定
	单项
判定

	御东花园
	20210603
	山西宁宇通检测技术服务有限公司
	山西宁宇通检测技术服务有限公司
	色度
	度
	＜5
	≤15
	合格

	
	
	
	
	浑浊度
	NTU
	＜1
	≤1
(水源与净水技术条件限制时为≤3)
	合格

	
	
	
	
	臭和味
	/
	无
	无异臭、异味
	合格

	
	
	
	
	肉眼可见物
	/
	无
	无
	合格

	
	
	
	
	氨氮
	mg/L
	＜0.02
	≤0.5
	合格

	
	
	
	
	硝酸盐（以氮计）
	mg/L
	2.24
	≤10（地下水源限制时为20）
	合格

	
	
	
	
	砷
	mg/L
	0.00036
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	汞
	mg/L
	＜0.00006
	≤0.001
	合格

	
	
	
	
	镉
	mg/L
	＜0.00007
	≤0.005
	合格

	
	
	
	
	铬（六价）
	mg/L
	＜0.004
	≤0.05
	合格

	
	
	
	
	铅
	mg/L
	0.00029
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	耗氧量
	mg/L
	0.64
	≤3
（水源限制，源水耗氧量＞6mg/L时为5）
	合格

	
	
	
	
	菌落总数
	CFU/mL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
	3
	≤100
	合格

	
	
	
	
	总大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格

	
	
	
	
	耐热大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格

	
	
	
	
	大肠埃希氏菌
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格


2021年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第二季度）
	监测
点
	采样
时间
	采样
单位
	检测
单位
	检测
项目
	单位
	检测
结果
	标准规定
	单项
判定

	绿地璀璨天城
	20210603
	山西宁宇通检测技术服务有限公司
	山西宁宇通检测技术服务有限公司
	色度
	度
	＜5
	≤15
	合格


	
	
	
	
	浑浊度
	NTU
	＜1
	≤1
(水源与净水技术条件限制时为≤3)
	合格

	
	
	
	
	臭和味
	/
	无
	无异臭、异味
	合格

	
	
	
	
	肉眼可见物
	/
	无
	无
	合格

	
	
	
	
	氨氮
	mg/L
	＜0.02
	≤0.5
	合格

	
	
	
	
	硝酸盐（以氮计）
	mg/L
	2.19
	≤10（地下水源限制时为20）
	合格

	
	
	
	
	砷
	mg/L
	0.000095
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	汞
	mg/L
	＜0.00006
	≤0.001
	合格

	
	
	
	
	镉
	mg/L
	＜0.00007
	≤0.005
	合格

	
	
	
	
	铬（六价）
	mg/L
	＜0.004
	≤0.05
	合格

	
	
	
	
	铅
	mg/L
	0.000081
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	耗氧量
	mg/L
	0.96
	≤3
（水源限制，源水耗氧量＞6mg/L时为5）
	合格

	
	
	
	
	菌落总数
	CFU/mL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
	2
	≤100
	合格

	
	
	
	
	总大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格

	
	
	
	
	耐热大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格

	
	
	
	
	大肠埃希氏菌
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格


2021年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第二季度）
	监测
点
	采样
时间
	采样
单位
	检测
单位
	检测
项目
	单位
	检测
结果
	标准规定
	单项
判定

	大同碧桂园
	20210603
	山西宁宇通检测技术服务有限公司
	山西宁宇通检测技术服务有限公司
	色度
	度
	＜5
	≤15
	合格

	
	
	
	
	浑浊度
	NTU
	＜1
	≤1
(水源与净水技术条件限制时为≤3)
	合格

	
	
	
	
	臭和味
	/
	无
	无异臭、异味
	合格

	
	
	
	
	肉眼可见物
	/
	无
	无
	合格

	
	
	
	
	氨氮
	mg/L
	＜0.02
	≤0.5
	合格

	
	
	
	
	硝酸盐（以氮计）
	mg/L
	1.95
	≤10（地下水源限制时为20）
	合格

	
	
	
	
	砷
	mg/L
	0.00025
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	汞
	mg/L
	＜0.00006
	≤0.001
	合格

	
	
	
	
	镉
	mg/L
	＜0.00007
	≤0.005
	合格

	
	
	
	
	铬（六价）
	mg/L
	0.007
	≤0.05
	合格

	
	
	
	
	铅
	mg/L
	0.00012
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	耗氧量
	mg/L
	0.56
	≤3
（水源限制，源水耗氧量＞6mg/L时为5）
	合格

	
	
	
	
	菌落总数
	CFU/mL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
	4
	≤100
	合格

	
	
	
	
	总大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格

	
	
	
	
	耐热大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格

	
	
	
	
	大肠埃希氏菌
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格


2021年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第二季度）
	监测
点
	采样
时间
	采样
单位
	检测
单位
	检测
项目
	单位
	检测
结果
	标准规定
	单项
判定

	碧水云天新河湾
	20210603
	山西宁宇通检测技术服务有限公司
	山西宁宇通检测技术服务有限公司
	色度
	度
	＜5
	≤15
	合格

	
	
	
	
	浑浊度
	NTU
	＜1
	≤1
(水源与净水技术条件限制时为≤3)
	合格

	
	
	
	
	臭和味
	/
	无
	无异臭、异味
	合格

	
	
	
	
	肉眼可见物
	/
	无
	无
	合格

	
	
	
	
	氨氮
	mg/L
	＜0.02
	≤0.5
	合格

	
	
	
	
	硝酸盐（以氮计）
	mg/L
	2.02
	≤10（地下水源限制时为20）
	合格

	
	
	
	
	砷
	mg/L
	＜0.00009
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	汞
	mg/L
	＜0.00006
	≤0.001
	合格

	
	
	
	
	镉
	mg/L
	＜0.00007
	≤0.005
	合格

	
	
	
	
	铬（六价）
	mg/L
	＜0.004
	≤0.05
	合格

	
	
	
	
	铅
	mg/L
	0.00010
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	耗氧量
	mg/L
	1.12
	≤3
（水源限制，源水耗氧量＞6mg/L时为5）
	合格

	
	
	
	
	菌落总数
	CFU/mL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
	5
	≤100
	合格

	
	
	
	
	总大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格

	
	
	
	
	耐热大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格

	
	
	
	
	大肠埃希氏菌
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格


2021年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第二季度）
	监测
点
	采样
时间
	采样
单位
	检测
单位
	检测
项目
	单位
	检测
结果
	标准规定
	单项
判定

	古城佳园
	20210603
	山西宁宇通检测技术服务有限公司
	山西宁宇通检测技术服务有限公司
	色度
	度
	＜5
	≤15
	合格

	
	
	
	
	浑浊度
	NTU
	＜1
	≤1
(水源与净水技术条件限制时为≤3)
	合格

	
	
	
	
	臭和味
	/
	无
	无异臭、异味
	合格

	
	
	
	
	肉眼可见物
	/
	无
	无
	合格

	
	
	
	
	氨氮
	mg/L
	＜0.02
	≤0.5
	合格

	
	
	
	
	硝酸盐（以氮计）
	mg/L
	2.12
	≤10（地下水源限制时为20）
	合格

	
	
	
	
	砷
	mg/L
	0.00054
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	汞
	mg/L
	＜0.00006
	≤0.001
	合格

	
	
	
	
	镉
	mg/L
	＜0.00007
	≤0.005
	合格

	
	
	
	
	铬（六价）
	mg/L
	＜0.004
	≤0.05
	合格

	
	
	
	
	铅
	mg/L
	0.00043
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	耗氧量
	mg/L
	1.20
	≤3
（水源限制，源水耗氧量＞6mg/L时为5）
	合格

	
	
	
	
	菌落总数
	CFU/mL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
	2
	≤100
	合格

	
	
	
	
	总大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格

	
	
	
	
	耐热大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格

	
	
	
	
	大肠埃希氏菌
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格


2021年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第二季度）
	监测
点
	采样
时间
	采样
单位
	检测
单位
	检测
项目
	单位
	检测
结果
	标准规定
	单项
判定

	悦城御河十号
	20210603
	山西宁宇通检测技术服务有限公司
	山西宁宇通检测技术服务有限公司
	色度
	度
	＜5
	≤15
	合格

	
	
	
	
	浑浊度
	NTU
	＜1
	≤1
(水源与净水技术条件限制时为≤3)
	合格

	
	
	
	
	臭和味
	/
	无
	无异臭、异味
	合格

	
	
	
	
	肉眼可见物
	/
	无
	无
	合格

	
	
	
	
	氨氮
	mg/L
	＜0.02
	≤0.5
	合格

	
	
	
	
	硝酸盐（以氮计）
	mg/L
	2.14
	≤10（地下水源限制时为20）
	合格

	
	
	
	
	砷
	mg/L
	0.00010
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	汞
	mg/L
	＜0.00006
	≤0.001
	合格

	
	
	
	
	镉
	mg/L
	＜0.00007
	≤0.005
	合格

	
	
	
	
	铬（六价）
	mg/L
	0.004
	≤0.05
	合格

	
	
	
	
	铅
	mg/L
	0.00029
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	耗氧量
	mg/L
	1.12
	≤3
（水源限制，源水耗氧量＞6mg/L时为5）
	合格

	
	
	
	
	菌落总数
	CFU/mL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
	8
	≤100
	合格

	
	
	
	
	总大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格

	
	
	
	
	耐热大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格

	
	
	
	
	大肠埃希氏菌
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格


2021年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第二季度）
	监测
点
	采样
时间
	采样
单位
	检测
单位
	检测
项目
	单位
	检测
结果
	标准规定
	单项
判定

	观澜华府
	20210603
	山西宁宇通检测技术服务有限公司
	山西宁宇通检测技术服务有限公司
	色度
	度
	＜5
	≤15
	合格


	
	
	
	
	浑浊度
	NTU
	＜1
	≤1
(水源与净水技术条件限制时为≤3)
	合格

	
	
	
	
	臭和味
	/
	无
	无异臭、异味
	合格

	
	
	
	
	肉眼可见物
	/
	无
	无
	合格

	
	
	
	
	氨氮
	mg/L
	＜0.02
	≤0.5
	合格

	
	
	
	
	硝酸盐（以氮计）
	mg/L
	5.20
	≤10（地下水源限制时为20）
	合格

	
	
	
	
	砷
	mg/L
	0.00011
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	汞
	mg/L
	＜0.00006
	≤0.001
	合格

	
	
	
	
	镉
	mg/L
	＜0.00007
	≤0.005
	合格

	
	
	
	
	铬（六价）
	mg/L
	＜0.004
	≤0.05
	合格

	
	
	
	
	铅
	mg/L
	0.00011
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	耗氧量
	mg/L
	0.96
	≤3
（水源限制，源水耗氧量＞6mg/L时为5）
	合格

	
	
	
	
	菌落总数
	CFU/mL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
	3
	≤100
	合格

	
	
	
	
	总大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格

	
	
	
	
	耐热大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格

	
	
	
	
	大肠埃希氏菌
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格


2021年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第二季度）
	监测
点
	采样
时间
	采样
单位
	检测
单位
	检测
项目
	单位
	检测
结果
	标准规定
	单项
判定

	凯德世家领阅
	20210603
	山西宁宇通检测技术服务有限公司
	山西宁宇通检测技术服务有限公司
	色度
	度
	＜5
	≤15
	合格

	
	
	
	
	浑浊度
	NTU
	＜1
	≤1
(水源与净水技术条件限制时为≤3)
	合格

	
	
	
	
	臭和味
	/
	无
	无异臭、异味
	合格

	
	
	
	
	肉眼可见物
	/
	无
	无
	合格

	
	
	
	
	氨氮
	mg/L
	＜0.02
	≤0.5
	合格

	
	
	
	
	硝酸盐（以氮计）
	mg/L
	2.17
	≤10（地下水源限制时为20）
	合格

	
	
	
	
	砷
	mg/L
	0.00083
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	汞
	mg/L
	＜0.00006
	≤0.001
	合格

	
	
	
	
	镉
	mg/L
	＜0.00007
	≤0.005
	合格

	
	
	
	
	铬（六价）
	mg/L
	0.006
	≤0.05
	合格

	
	
	
	
	铅
	mg/L
	0.00027
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	耗氧量
	mg/L
	0.64
	≤3
（水源限制，源水耗氧量＞6mg/L时为5）
	合格

	
	
	
	
	菌落总数
	CFU/mL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
	1
	≤100
	合格

	
	
	
	
	总大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格

	
	
	
	
	耐热大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格

	
	
	
	
	大肠埃希氏菌
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格


2021年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第二季度）
	监测
点
	采样
时间
	采样
单位
	检测
单位
	检测
项目
	单位
	检测
结果
	标准规定
	单项
判定

	光明佳苑
	2021

0603
	山西宁宇通检测技术服务有限公司
	山西宁宇通检测技术服务有限公司
	色度
	度
	＜5
	≤15
	合格

	
	
	
	
	浑浊度
	NTU
	＜1
	≤1
(水源与净水技术条件限制时为≤3)
	合格

	
	
	
	
	臭和味
	/
	无
	无异臭、异味
	合格

	
	
	
	
	肉眼可见物
	/
	无
	无
	合格

	
	
	
	
	氨氮
	mg/L
	＜0.02
	≤0.5
	合格

	
	
	
	
	硝酸盐（以氮计）
	mg/L
	1.75
	≤10（地下水源限制时为20）
	合格

	
	
	
	
	砷
	mg/L
	0.00097
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	汞
	mg/L
	＜0.00006
	≤0.001
	合格

	
	
	
	
	镉
	mg/L
	＜0.00007
	≤0.005
	合格

	
	
	
	
	铬（六价）
	mg/L
	＜0.004
	≤0.05
	合格

	
	
	
	
	铅
	mg/L
	0.00024
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	耗氧量
	mg/L
	0.56
	≤3
（水源限制，源水耗氧量＞6mg/L时为5）
	合格

	
	
	
	
	菌落总数
	CFU/mL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
	6
	≤100
	合格

	
	
	
	
	总大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格

	
	
	
	
	耐热大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格

	
	
	
	
	大肠埃希氏菌
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格


2021年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第二季度）
	监测
点
	采样
时间
	采样
单位
	检测
单位
	检测
项目
	单位
	检测
结果
	标准规定
	单项
判定

	玫瑰花都
	20210603
	山西宁宇通检测技术服务有限公司
	山西宁宇通检测技术服务有限公司
	色度
	度
	＜5
	≤15
	合格


	
	
	
	
	浑浊度
	NTU
	＜1
	≤1
(水源与净水技术条件限制时为≤3)
	合格

	
	
	
	
	臭和味
	/
	无
	无异臭、异味
	合格

	
	
	
	
	肉眼可见物
	/
	无
	无
	合格

	
	
	
	
	氨氮
	mg/L
	＜0.02
	≤0.5
	合格

	
	
	
	
	硝酸盐（以氮计）
	mg/L
	2.33
	≤10（地下水源限制时为20）
	合格

	
	
	
	
	砷
	mg/L
	＜0.00009
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	汞
	mg/L
	＜0.00006
	≤0.001
	合格

	
	
	
	
	镉
	mg/L
	＜0.00007
	≤0.005
	合格

	
	
	
	
	铬（六价）
	mg/L
	＜0.004
	≤0.05
	合格

	
	
	
	
	铅
	mg/L
	＜0.00007
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	耗氧量
	mg/L
	0.80
	≤3
（水源限制，源水耗氧量＞6mg/L时为5）
	合格

	
	
	
	
	菌落总数
	CFU/mL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
	2
	≤100
	合格

	
	
	
	
	总大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格

	
	
	
	
	耐热大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格

	
	
	
	
	大肠埃希氏菌
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格


2021年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第二季度）
	监测
点
	采样
时间
	采样
单位
	检测
单位
	检测
项目
	单位
	检测
结果
	标准规定
	单项
判定

	格兰云天
	20210603
	山西宁宇通检测技术服务有限公司
	山西宁宇通检测技术服务有限公司
	色度
	度
	＜5
	≤15
	合格

	
	
	
	
	浑浊度
	NTU
	＜1
	≤1
(水源与净水技术条件限制时为≤3)
	合格

	
	
	
	
	臭和味
	/
	无
	无异臭、异味
	合格

	
	
	
	
	肉眼可见物
	/
	无
	无
	合格

	
	
	
	
	氨氮
	mg/L
	＜0.02
	≤0.5
	合格

	
	
	
	
	硝酸盐（以氮计）
	mg/L
	5.75
	≤10（地下水源限制时为20）
	合格

	
	
	
	
	砷
	mg/L
	＜0.00009
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	汞
	mg/L
	＜0.00006
	≤0.001
	合格

	
	
	
	
	镉
	mg/L
	＜0.00007
	≤0.005
	合格

	
	
	
	
	铬（六价）
	mg/L
	＜0.004
	≤0.05
	合格

	
	
	
	
	铅
	mg/L
	＜0.00007
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	耗氧量
	mg/L
	1.36
	≤3
（水源限制，源水耗氧量＞6mg/L时为5）
	合格

	
	
	
	
	菌落总数
	CFU/mL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
	11
	≤100
	合格

	
	
	
	
	总大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格

	
	
	
	
	耐热大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格

	
	
	
	
	大肠埃希氏菌
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格


2021年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第二季度）
	监测
点
	采样
时间
	采样
单位
	检测
单位
	检测
项目
	单位
	检测
结果
	标准规定
	单项
判定

	阳光绿岛
	20210603
	山西宁宇通检测技术服务有限公司
	山西宁宇通检测技术服务有限公司
	色度
	度
	＜5
	≤15
	合格

	
	
	
	
	浑浊度
	NTU
	＜1
	≤1
(水源与净水技术条件限制时为≤3)
	合格

	
	
	
	
	臭和味
	/
	无
	无异臭、异味
	合格

	
	
	
	
	肉眼可见物
	/
	无
	无
	合格

	
	
	
	
	氨氮
	mg/L
	＜0.02
	≤0.5
	合格

	
	
	
	
	硝酸盐（以氮计）
	mg/L
	3.54
	≤10（地下水源限制时为20）
	合格

	
	
	
	
	砷
	mg/L
	0.00021
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	汞
	mg/L
	＜0.00006
	≤0.001
	合格

	
	
	
	
	镉
	mg/L
	＜0.00007
	≤0.005
	合格

	
	
	
	
	铬（六价）
	mg/L
	＜0.004
	≤0.05
	合格

	
	
	
	
	铅
	mg/L
	0.000091
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	耗氧量
	mg/L
	1.04
	≤3
（水源限制，源水耗氧量＞6mg/L时为5）
	合格

	
	
	
	
	菌落总数
	CFU/mL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
	7
	≤100
	合格

	
	
	
	
	总大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格

	
	
	
	
	耐热大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格

	
	
	
	
	大肠埃希氏菌
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格


2021年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第二季度）
	监测
点
	采样
时间
	采样
单位
	检测
单位
	检测
项目
	单位
	检测
结果
	标准规定
	单项
判定

	花城尚府
	20210603
	山西宁宇通检测技术服务有限公司
	山西宁宇通检测技术服务有限公司
	色度
	度
	＜5
	≤15
	合格

	
	
	
	
	浑浊度
	NTU
	＜1
	≤1
(水源与净水技术条件限制时为≤3)
	合格

	
	
	
	
	臭和味
	/
	无
	无异臭、异味
	合格

	
	
	
	
	肉眼可见物
	/
	无
	无
	合格

	
	
	
	
	氨氮
	mg/L
	＜0.02
	≤0.5
	合格

	
	
	
	
	硝酸盐（以氮计）
	mg/L
	5.00
	≤10（地下水源限制时为20）
	合格

	
	
	
	
	砷
	mg/L
	0.00043
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	汞
	mg/L
	＜0.00006
	≤0.001
	合格

	
	
	
	
	镉
	mg/L
	＜0.00007
	≤0.005
	合格

	
	
	
	
	铬（六价）
	mg/L
	＜0.004
	≤0.05
	合格

	
	
	
	
	铅
	mg/L
	＜0.00007
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	耗氧量
	mg/L
	0.80
	≤3
（水源限制，源水耗氧量＞6mg/L时为5）
	合格

	
	
	
	
	菌落总数
	CFU/mL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
	4
	≤100
	合格

	
	
	
	
	总大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格

	
	
	
	
	耐热大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格

	
	
	
	
	大肠埃希氏菌
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格


2021年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第二季度）
	监测
点
	采样
时间
	采样
单位
	检测
单位
	检测
项目
	单位
	检测
结果
	标准规定
	单项
判定

	盛世名都
	20210603
	山西宁宇通检测技术服务有限公司
	山西宁宇通检测技术服务有限公司
	色度
	度
	＜5
	≤15
	合格

	
	
	
	
	浑浊度
	NTU
	＜1
	≤1
(水源与净水技术条件限制时为≤3)
	合格

	
	
	
	
	臭和味
	/
	无
	无异臭、异味
	合格

	
	
	
	
	肉眼可见物
	/
	无
	无
	合格

	
	
	
	
	氨氮
	mg/L
	＜0.02
	≤0.5
	合格

	
	
	
	
	硝酸盐（以氮计）
	mg/L
	5.20
	≤10（地下水源限制时为20）
	合格

	
	
	
	
	砷
	mg/L
	0.00030
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	汞
	mg/L
	＜0.00006
	≤0.001
	合格

	
	
	
	
	镉
	mg/L
	＜0.00007
	≤0.005
	合格

	
	
	
	
	铬（六价）
	mg/L
	＜0.004
	≤0.05
	合格

	
	
	
	
	铅
	mg/L
	0.000075
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	耗氧量
	mg/L
	1.12
	≤3
（水源限制，源水耗氧量＞6mg/L时为5）
	合格

	
	
	
	
	菌落总数
	CFU/mL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
	4
	≤100
	合格

	
	
	
	
	总大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格

	
	
	
	
	耐热大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格

	
	
	
	
	大肠埃希氏菌
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格


2021年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第二季度）
	监测
点
	采样
时间
	采样
单位
	检测
单位
	检测
项目
	单位
	检测
结果
	标准规定
	单项
判定

	美好家园
	20210603
	山西宁宇通检测技术服务有限公司
	山西宁宇通检测技术服务有限公司
	色度
	度
	＜5
	≤15
	合格

	
	
	
	
	浑浊度
	NTU
	＜1
	≤1
(水源与净水技术条件限制时为≤3)
	合格

	
	
	
	
	臭和味
	/
	无
	无异臭、异味
	合格

	
	
	
	
	肉眼可见物
	/
	无
	无
	合格

	
	
	
	
	氨氮
	mg/L
	＜0.02
	≤0.5
	合格

	
	
	
	
	硝酸盐（以氮计）
	mg/L
	5.15
	≤10（地下水源限制时为20）
	合格

	
	
	
	
	砷
	mg/L
	0.00042
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	汞
	mg/L
	＜0.00006
	≤0.001
	合格

	
	
	
	
	镉
	mg/L
	＜0.00007
	≤0.005
	合格

	
	
	
	
	铬（六价）
	mg/L
	＜0.004
	≤0.05
	合格

	
	
	
	
	铅
	mg/L
	0.00013
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	耗氧量
	mg/L
	0.72
	≤3
（水源限制，源水耗氧量＞6mg/L时为5）
	合格

	
	
	
	
	菌落总数
	CFU/mL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
	1
	≤100
	合格

	
	
	
	
	总大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格

	
	
	
	
	耐热大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格

	
	
	
	
	大肠埃希氏菌
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格


2021年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第二季度）
	监测
点
	采样
时间
	采样
单位
	检测
单位
	检测
项目
	单位
	检测
结果
	标准规定
	单项
判定

	锦旭花园
	20210603
	山西宁宇通检测技术服务有限公司
	山西宁宇通检测技术服务有限公司
	色度
	度
	＜5
	≤15
	合格

	
	
	
	
	浑浊度
	NTU
	＜1
	≤1
(水源与净水技术条件限制时为≤3)
	合格

	
	
	
	
	臭和味
	/
	无
	无异臭、异味
	合格

	
	
	
	
	肉眼可见物
	/
	无
	无
	合格

	
	
	
	
	氨氮
	mg/L
	＜0.02
	≤0.5
	合格

	
	
	
	
	硝酸盐（以氮计）
	mg/L
	4.66
	≤10（地下水源限制时为20）
	合格

	
	
	
	
	砷
	mg/L
	0.00055
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	汞
	mg/L
	＜0.00006
	≤0.001
	合格

	
	
	
	
	镉
	mg/L
	＜0.00007
	≤0.005
	合格

	
	
	
	
	铬（六价）
	mg/L
	＜0.004
	≤0.05
	合格

	
	
	
	
	铅
	mg/L
	＜0.00007
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	耗氧量
	mg/L
	0.96
	≤3
（水源限制，源水耗氧量＞6mg/L时为5）
	合格

	
	
	
	
	菌落总数
	CFU/mL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
	5
	≤100
	合格

	
	
	
	
	总大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格

	
	
	
	
	耐热大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格

	
	
	
	
	大肠埃希氏菌
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格


2021年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第二季度）
	监测
点
	采样
时间
	采样
单位
	检测
单位
	检测
项目
	单位
	检测
结果
	标准规定
	单项
判定

	御馨花都 
	20210603
	山西宁宇通检测技术服务有限公司
	山西宁宇通检测技术服务有限公司
	色度
	度
	＜5
	≤15
	合格

	
	
	
	
	浑浊度
	NTU
	＜1
	≤1
(水源与净水技术条件限制时为≤3)
	合格

	
	
	
	
	臭和味
	/
	无
	无异臭、异味
	合格

	
	
	
	
	肉眼可见物
	/
	无
	无
	合格

	
	
	
	
	氨氮
	mg/L
	＜0.02
	≤0.5
	合格

	
	
	
	
	硝酸盐（以氮计）
	mg/L
	5.19
	≤10（地下水源限制时为20）
	合格

	
	
	
	
	砷
	mg/L
	0.00035
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	汞
	mg/L
	＜0.00006
	≤0.001
	合格

	
	
	
	
	镉
	mg/L
	＜0.00007
	≤0.005
	合格

	
	
	
	
	铬（六价）
	mg/L
	＜0.004
	≤0.05
	合格

	
	
	
	
	铅
	mg/L
	0.000088
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	耗氧量
	mg/L
	0.88
	≤3
（水源限制，源水耗氧量＞6mg/L时为5）
	合格

	
	
	
	
	菌落总数
	CFU/mL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
	2
	≤100
	合格

	
	
	
	
	总大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格

	
	
	
	
	耐热大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格

	
	
	
	
	大肠埃希氏菌
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格


2021年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第二季度）
	监测
点
	采样
时间
	采样
单位
	检测
单位
	检测
项目
	单位
	检测
结果
	标准规定
	单项
判定

	金地福苑
	20210603
	山西宁宇通检测技术服务有限公司
	山西宁宇通检测技术服务有限公司
	色度
	度
	＜5
	≤15
	合格

	
	
	
	
	浑浊度
	NTU
	＜1
	≤1
(水源与净水技术条件限制时为≤3)
	合格

	
	
	
	
	臭和味
	/
	无
	无异臭、异味
	合格

	
	
	
	
	肉眼可见物
	/
	无
	无
	合格

	
	
	
	
	氨氮
	mg/L
	＜0.02
	≤0.5
	合格

	
	
	
	
	硝酸盐（以氮计）
	mg/L
	5.43
	≤10（地下水源限制时为20）
	合格

	
	
	
	
	砷
	mg/L
	＜0.00009
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	汞
	mg/L
	＜0.00006
	≤0.001
	合格

	
	
	
	
	镉
	mg/L
	＜0.00007
	≤0.005
	合格

	
	
	
	
	铬（六价）
	mg/L
	＜0.004
	≤0.05
	合格

	
	
	
	
	铅
	mg/L
	＜0.00007
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	耗氧量
	mg/L
	0.88
	≤3
（水源限制，源水耗氧量＞6mg/L时为5）
	合格

	
	
	
	
	菌落总数
	CFU/mL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
	4
	≤100
	合格

	
	
	
	
	总大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格

	
	
	
	
	耐热大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格

	
	
	
	
	大肠埃希氏菌
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格


2021年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第二季度）
	监测
点
	采样
时间
	采样
单位
	检测
单位
	检测
项目
	单位
	检测
结果
	标准规定
	单项
判定

	金港丽城
	20210603
	山西宁宇通检测技术服务有限公司
	山西宁宇通检测技术服务有限公司
	色度
	度
	＜5
	≤15
	合格

	
	
	
	
	浑浊度
	NTU
	＜1
	≤1
(水源与净水技术条件限制时为≤3)
	合格

	
	
	
	
	臭和味
	/
	无
	无异臭、异味
	合格

	
	
	
	
	肉眼可见物
	/
	无
	无
	合格

	
	
	
	
	氨氮
	mg/L
	＜0.02
	≤0.5
	合格

	
	
	
	
	硝酸盐（以氮计）
	mg/L
	5.23
	≤10（地下水源限制时为20）
	合格

	
	
	
	
	砷
	mg/L
	0.00030
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	汞
	mg/L
	＜0.00006
	≤0.001
	合格

	
	
	
	
	镉
	mg/L
	＜0.00007
	≤0.005
	合格

	
	
	
	
	铬（六价）
	mg/L
	0.007
	≤0.05
	合格

	
	
	
	
	铅
	mg/L
	＜0.00007
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	耗氧量
	mg/L
	1.28
	≤3
（水源限制，源水耗氧量＞6mg/L时为5）
	合格

	
	
	
	
	菌落总数
	CFU/mL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
	12
	≤100
	合格

	
	
	
	
	总大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格

	
	
	
	
	耐热大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格

	
	
	
	
	大肠埃希氏菌
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格


2021年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第二季度）
	监测
点
	采样
时间
	采样
单位
	检测
单位
	检测
项目
	单位
	检测
结果
	标准规定
	单项
判定

	明珠花园
	20210603
	山西宁宇通检测技术服务有限公司
	山西宁宇通检测技术服务有限公司
	色度
	度
	＜5
	≤15
	合格

	
	
	
	
	浑浊度
	NTU
	＜1
	≤1
(水源与净水技术条件限制时为≤3)
	合格

	
	
	
	
	臭和味
	/
	无
	无异臭、异味
	合格

	
	
	
	
	肉眼可见物
	/
	无
	无
	合格

	
	
	
	
	氨氮
	mg/L
	＜0.02
	≤0.5
	合格

	
	
	
	
	硝酸盐（以氮计）
	mg/L
	5.23
	≤10（地下水源限制时为20）
	合格

	
	
	
	
	砷
	mg/L
	0.00041
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	汞
	mg/L
	＜0.00006
	≤0.001
	合格

	
	
	
	
	镉
	mg/L
	＜0.00007
	≤0.005
	合格

	
	
	
	
	铬（六价）
	mg/L
	0.007
	≤0.05
	合格

	
	
	
	
	铅
	mg/L
	0.00021
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	耗氧量
	mg/L
	0.96
	≤3
（水源限制，源水耗氧量＞6mg/L时为5）
	合格

	
	
	
	
	菌落总数
	CFU/mL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
	7
	≤100
	合格

	
	
	
	
	总大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格

	
	
	
	
	耐热大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格

	
	
	
	
	大肠埃希氏菌
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格


2021年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第二季度）
	监测
点
	采样
时间
	采样
单位
	检测
单位
	检测
项目
	单位
	检测
结果
	标准规定
	单项
判定

	大成荣尊堡
	20210603
	山西宁宇通检测技术服务有限公司
	山西宁宇通检测技术服务有限公司
	色度
	度
	＜5
	≤15
	合格

	
	
	
	
	浑浊度
	NTU
	＜1
	≤1
(水源与净水技术条件限制时为≤3)
	合格

	
	
	
	
	臭和味
	/
	无
	无异臭、异味
	合格

	
	
	
	
	肉眼可见物
	/
	无
	无
	合格

	
	
	
	
	氨氮
	mg/L
	＜0.02
	≤0.5
	合格

	
	
	
	
	硝酸盐（以氮计）
	mg/L
	4.85
	≤10（地下水源限制时为20）
	合格

	
	
	
	
	砷
	mg/L
	0.00012
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	汞
	mg/L
	＜0.00006
	≤0.001
	合格

	
	
	
	
	镉
	mg/L
	＜0.00007
	≤0.005
	合格

	
	
	
	
	铬（六价）
	mg/L
	＜0.004
	≤0.05
	合格

	
	
	
	
	铅
	mg/L
	0.00013
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	耗氧量
	mg/L
	0.88
	≤3
（水源限制，源水耗氧量＞6mg/L时为5）
	合格

	
	
	
	
	菌落总数
	CFU/mL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
	3
	≤100
	合格

	
	
	
	
	总大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格

	
	
	
	
	耐热大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格

	
	
	
	
	大肠埃希氏菌
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格


2021年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第二季度）
	监测
点
	采样
时间
	采样
单位
	检测
单位
	检测
项目
	单位
	检测
结果
	标准规定
	单项
判定

	正德嘉苑
	20210603
	山西宁宇通检测技术服务有限公司
	山西宁宇通检测技术服务有限公司
	色度
	度
	＜5
	≤15
	合格

	
	
	
	
	浑浊度
	NTU
	＜1
	≤1
(水源与净水技术条件限制时为≤3)
	合格

	
	
	
	
	臭和味
	/
	无
	无异臭、异味
	合格

	
	
	
	
	肉眼可见物
	/
	无
	无
	合格

	
	
	
	
	氨氮
	mg/L
	＜0.02
	≤0.5
	合格

	
	
	
	
	硝酸盐（以氮计）
	mg/L
	6.45
	≤10（地下水源限制时为20）
	合格

	
	
	
	
	砷
	mg/L
	＜0.00009
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	汞
	mg/L
	＜0.00006
	≤0.001
	合格

	
	
	
	
	镉
	mg/L
	＜0.00007
	≤0.005
	合格

	
	
	
	
	铬（六价）
	mg/L
	＜0.004
	≤0.05
	合格

	
	
	
	
	铅
	mg/L
	＜0.00007
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	耗氧量
	mg/L
	0.72
	≤3
（水源限制，源水耗氧量＞6mg/L时为5）
	合格

	
	
	
	
	菌落总数
	CFU/mL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
	2
	≤100
	合格

	
	
	
	
	总大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格

	
	
	
	
	耐热大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格

	
	
	
	
	大肠埃希氏菌
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格


2021年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第二季度）
	监测
点
	采样
时间
	采样
单位
	检测
单位
	检测
项目
	单位
	检测
结果
	标准规定
	单项
判定

	金懋府
	20210603
	山西宁宇通检测技术服务有限公司
	山西宁宇通检测技术服务有限公司
	色度
	度
	＜5
	≤15
	合格

	
	
	
	
	浑浊度
	NTU
	＜1
	≤1
(水源与净水技术条件限制时为≤3)
	合格

	
	
	
	
	臭和味
	/
	无
	无异臭、异味
	合格

	
	
	
	
	肉眼可见物
	/
	无
	无
	合格

	
	
	
	
	氨氮
	mg/L
	＜0.02
	≤0.5
	合格

	
	
	
	
	硝酸盐（以氮计）
	mg/L
	6.52
	≤10（地下水源限制时为20）
	合格

	
	
	
	
	砷
	mg/L
	＜0.00009
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	汞
	mg/L
	＜0.00006
	≤0.001
	合格

	
	
	
	
	镉
	mg/L
	＜0.00007
	≤0.005
	合格

	
	
	
	
	铬（六价）
	mg/L
	＜0.004
	≤0.05
	合格

	
	
	
	
	铅
	mg/L
	0.00026
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	耗氧量
	mg/L
	0.80
	≤3
（水源限制，源水耗氧量＞6mg/L时为5）
	合格

	
	
	
	
	菌落总数
	CFU/mL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
	3
	≤100
	合格

	
	
	
	
	总大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格

	
	
	
	
	耐热大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格

	
	
	
	
	大肠埃希氏菌
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格


2021年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第二季度）
	监测
点
	采样
时间
	采样
单位
	检测
单位
	检测
项目
	单位
	检测
结果
	标准规定
	单项
判定

	盛泽花园
	20210603
	山西宁宇通检测技术服务有限公司
	山西宁宇通检测技术服务有限公司
	色度
	度
	＜5
	≤15
	合格

	
	
	
	
	浑浊度
	NTU
	＜1
	≤1
(水源与净水技术条件限制时为≤3)
	合格

	
	
	
	
	臭和味
	/
	无
	无异臭、异味
	合格

	
	
	
	
	肉眼可见物
	/
	无
	无
	合格

	
	
	
	
	氨氮
	mg/L
	＜0.02
	≤0.5
	合格

	
	
	
	
	硝酸盐（以氮计）
	mg/L
	4.48
	≤10（地下水源限制时为20）
	合格

	
	
	
	
	砷
	mg/L
	0.00021
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	汞
	mg/L
	＜0.00006
	≤0.001
	合格

	
	
	
	
	镉
	mg/L
	＜0.00007
	≤0.005
	合格

	
	
	
	
	铬（六价）
	mg/L
	＜0.004
	≤0.05
	合格

	
	
	
	
	铅
	mg/L
	0.000090
	≤0.01
	合格

	
	
	
	
	耗氧量
	mg/L
	0.80
	≤3
（水源限制，源水耗氧量＞6mg/L时为5）
	合格

	
	
	
	
	菌落总数
	CFU/mL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
	2
	≤100
	合格

	
	
	
	
	总大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格

	
	
	
	
	耐热大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格

	
	
	
	
	大肠埃希氏菌
	MPN/100mL
	未检出
	不得检出
	合格


